## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.561 | 0.706 | 0.705 | 0.093 | 0.079 | 0.079 | 1.135 | 0.765 | 0.772 | 0.672
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.491 | 31.759 | 31.854 | 75.601 | 75.615 | 75.615 | 94.129 | 120.735 | 120.216 | 43.039
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.804 | 2.411 | 2.407 | 4.981 | 2.278 | 2.311 | 0.481 | 0.556 | 0.555 | 2.224
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.314 | 1.933 | 1.923 | 3.427 | 3.951 | 3.945 | 16.704 | 16.646 | 16.647 | 3.453
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.385 | 7.336 | 7.292 | 0.027 | 11.06 | 10.923 | 0 | 7.128 | 6.989 | 7.493
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.031 | 0.525 | 0.522 | 0 | 0.381 | 0.377 | 0 | 0.124 | 0.121 | 0.475
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.002
Genel Toplam |  | 49.586 | 44.67 | 44.703 | 84.129 | 93.364 | 93.25 | 112.449 | 145.972 | 145.318 | 57.358
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.451 | 13.607 | 13.702 | 46.876 | 52.885 | 52.811 | 50.594 | 51.246 | 51.233 | 19.752
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.356 | 0.127 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 2.445 | 2.41 | 0.338
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 2.556 | 2.54 | 0 | 2.995 | 2.958 | 0 | 3.102 | 3.041 | 2.614
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 28.818 | 16.3 | 16.381 | 46.876 | 55.88 | 55.769 | 51.259 | 56.793 | 56.684 | 22.713
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.077 | 0.076 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.111 | 0.097 | 0.097 | 0.074
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.814 | 0.669 | 0.67 | 1.007 | 1.043 | 1.043 | 1.824 | 1.863 | 1.862 | 0.807
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028 | 0.065 | 0.064 | 0.088 | 0.064 | 0.064 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.059
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.011 | 0.011 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | 0.083 | 0.083 | 0.021
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0.067
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.879 | 0.892 | 0.891 | 1.171 | 1.277 | 1.276 | 2.022 | 2.113 | 2.111 | 1.031
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.147 | 0.105 | 0.105 | 0.254 | 0.174 | 0.175 | 0.23 | 0.261 | 0.26 | 0.124
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.015 | 0.015 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.148 | 0.116 | 0.116 | 0.254 | 0.183 | 0.184 | 0.234 | 0.286 | 0.284 | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.778 | 0.345 | 0.347 | 1.776 | 1.456 | 1.46 | 3.12 | 2.857 | 2.862 | 0.657
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.778 | 0.345 | 0.347 | 1.776 | 1.456 | 1.46 | 3.12 | 2.857 | 2.862 | 0.657
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.