## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.749 | 39.59 | 39.573 | 162.743 | 266.1 | 265.895 | 61.909 | 92.695 | 92.411 | 55.475
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.316 | 0.095 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 2.163 | 2.185 | 0.323
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 2.452 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 11.49 | 11.443 | 3.333
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.817 | 4.805 | 0 | 12.432 | 12.407 | 0 | 10.849 | 10.749 | 5.8
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.065 | 47.191 | 47.157 | 162.743 | 278.532 | 278.302 | 72.916 | 117.197 | 116.788 | 65.131
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.992 | 5.567 | 5.606 | 0 | 4.522 | 4.513 | 103.993 | 91.192 | 91.31 | 15.046
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.958 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 16.742 | 3.504
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.992 | 7.525 | 7.56 | 0 | 4.522 | 4.513 | 103.993 | 108.089 | 108.052 | 18.55
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.764 | 0.789 | 0.789 | 1.857 | 2.093 | 2.093 | 1.337 | 1.33 | 1.33 | 0.907
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.029 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.084 | 0.085 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.089 | 0.089 | 0.026
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.091 | 0.09 | 0.057
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.793 | 0.868 | 0.868 | 1.857 | 2.198 | 2.198 | 1.575 | 1.594 | 1.594 | 1.008
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.164 | 0.045 | 0.046 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.407 | 0.497 | 0.496 | 0.095
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.059 | 0.06 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.407 | 0.546 | 0.545 | 0.112
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.85 | 0.78 | 0.781 | 1.905 | 2.049 | 2.049 | 1.835 | 2.716 | 2.708 | 1.05
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.85 | 0.78 | 0.781 | 1.905 | 2.049 | 2.049 | 1.835 | 2.716 | 2.708 | 1.05
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.