## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.686 | 6.78 | 6.751 | 0.937 | 0.603 | 0.607 | 1.628 | 1.967 | 1.959 | 4.979
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.204 | 28.786 | 28.816 | 70.936 | 72.387 | 72.373 | 110.946 | 129.455 | 129.028 | 60.178
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.124 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.08
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.433 | 3.068 | 3.059 | 0.376 | 0 | 0.004 | 34.172 | 35.989 | 35.947 | 12.186
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.75 | 6.712 | 0 | 17.845 | 17.676 | 0 | 6.033 | 5.894 | 7.216
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.132 | 0.13 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0.061
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.323 | 45.541 | 45.494 | 72.249 | 90.967 | 90.79 | 146.746 | 173.558 | 172.94 | 84.7
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.265 | 5.554 | 5.67 | 43.638 | 36.598 | 36.664 | 64.673 | 46.128 | 46.556 | 19.354
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.615 | 0.611 | 0 | 2.713 | 2.688 | 0 | 4.623 | 4.517 | 1.859
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.265 | 6.169 | 6.281 | 43.638 | 39.311 | 39.352 | 64.673 | 50.751 | 51.073 | 21.213
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 0.783 | 0.78 | 0.165 | 0.112 | 0.112 | 0.219 | 0.26 | 0.259 | 0.587
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.625 | 0.666 | 0.666 | 0.939 | 0.564 | 0.568 | 2.393 | 2.217 | 2.221 | 1.1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014 | 0.055 | 0.055 | 0.007 | 0 | 0 | 0.151 | 0.133 | 0.134 | 0.074
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.087 | 0.086 | 0 | 0.122 | 0.121 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.079
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.849 | 1.592 | 1.588 | 1.111 | 0.799 | 0.802 | 2.763 | 2.664 | 2.667 | 1.841
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.162 | 0.067 | 0.067 | 0.302 | 0.193 | 0.194 | 0.272 | 0.265 | 0.265 | 0.132
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.071 | 0.071 | 0.302 | 0.2 | 0.201 | 0.272 | 0.279 | 0.279 | 0.139
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.491 | 0.258 | 0.259 | 1.737 | 1.296 | 1.301 | 3.717 | 3.869 | 3.865 | 1.352
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.491 | 0.258 | 0.259 | 1.737 | 1.296 | 1.301 | 3.717 | 3.869 | 3.865 | 1.352
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.