## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.132 | 55.94 | 55.982 | 131.756 | 233.658 | 231.958 | 795.9 | 2482.193 | 2442.043 | 72.568
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.57 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.92 | 0.022 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.114 | 6.078 | 0 | 19.792 | 19.462 | 0 | 0 | 0 | 7.22
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 4.704 | 4.626 | 0 | 0 | 0 | 0.434
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 76.622 | 62.118 | 62.203 | 131.756 | 258.154 | 256.046 | 795.9 | 2482.193 | 2442.043 | 80.314
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.685 | 28.716 | 28.628 | 2.143 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 26.161
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.263 | 4.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.872
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.685 | 32.979 | 32.866 | 2.143 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 30.033
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.075 | 1.378 | 1.376 | 2.164 | 3.818 | 3.79 | 21.5 | 74.463 | 73.202 | 1.629
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.123 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.078
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.12 | 1.453 | 1.451 | 2.164 | 3.959 | 3.929 | 21.5 | 74.463 | 73.202 | 1.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.534 | 0.339 | 0.34 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.534 | 0.387 | 0.388 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.683 | 0.347 | 0.349 | 2.185 | 3.694 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0.633
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.683 | 0.347 | 0.349 | 2.185 | 3.694 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0.633
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326