## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.319 | 25.764 | 25.802 |  |  |  | 0 | 74.54 | 73.867 | 26.43
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.055 | 10.992 |  |  |  | 0 | 9.176 | 9.093 | 10.968
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.161 | 2.149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.12
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.319 | 38.98 | 38.943 |  |  |  | 0 | 83.716 | 82.96 | 39.518
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.6 | 12.852 | 12.782 |  |  |  | 140.743 | 629.313 | 624.906 | 20.784
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.622 | 0.285 | 0.287 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.283
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.222 | 13.137 | 13.069 |  |  |  | 140.743 | 629.313 | 624.906 | 21.067
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.461 | 0.572 | 0.571 |  |  |  | 0 | 0.523 | 0.518 | 0.57
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.107 | 0.107 |  |  |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.106
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.461 | 0.689 | 0.687 |  |  |  | 0 | 0.559 | 0.554 | 0.685
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.032 | 0.031 |  |  |  | 0.286 | 1.274 | 1.265 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.033 | 0.032 |  |  |  | 0.286 | 1.274 | 1.265 | 0.049
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.171 | 0.177 | 0.177 |  |  |  | 3.429 | 2.186 | 2.197 | 0.203
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.177 | 0.177 |  |  |  | 3.429 | 2.186 | 2.197 | 0.203
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 334 | 58253 | 58587 | 0 | 0 | 0 | 7 | 769 | 776 | 59363