## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.868 | 26.109 | 26.02 | 92.914 | 62.15 | 62.399 | 191.083 | 161.671 | 161.806 | 64.29
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.264 | 0.115 | 0.123 | 30.011 | 24.544 | 24.588 | 69.5 | 66.652 | 66.665 | 20.212
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.077 | 2.063 | 0 | 10.124 | 10.042 | 0 | 5.789 | 5.763 | 4.511
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.969 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.132 | 29.27 | 29.168 | 122.925 | 96.818 | 97.029 | 260.583 | 234.112 | 234.234 | 89.562
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.455 | 3.09 | 3.166 | 6.011 | 17.654 | 17.56 | 50.333 | 50.963 | 50.96 | 16.956
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.455 | 3.09 | 3.166 | 6.011 | 17.654 | 17.56 | 50.333 | 50.963 | 50.96 | 16.956
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.47 | 0.629 | 0.628 | 1.214 | 1.228 | 1.228 | 2.944 | 2.669 | 2.67 | 1.214
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.375 | 0.294 | 0.295 | 0.833 | 0.799 | 0.799 | 0.242
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.072 | 0.071 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.485 | 0.681 | 0.68 | 1.589 | 1.594 | 1.594 | 3.777 | 3.524 | 3.525 | 1.512
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.016 | 0.017 | 0.054 | 0.157 | 0.157 | 0.556 | 0.563 | 0.562 | 0.169
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.016 | 0.017 | 0.054 | 0.157 | 0.157 | 0.556 | 0.563 | 0.562 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.242 | 0.035 | 0.036 | 0.464 | 0.801 | 0.799 | 0.278 | 0.212 | 0.212 | 0.23
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.035 | 0.036 | 0.464 | 0.801 | 0.799 | 0.278 | 0.212 | 0.212 | 0.23
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 19513 | 19645 | 56 | 6864 | 6920 | 36 | 7808 | 7844 | 34409