## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.528 | 84.682 | 84.513 |  |  |  | 174.522 | 213.848 | 213.604 | 149.118
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.096 | 2.645 | 2.676 |  |  |  | 12.652 | 7.643 | 7.674 | 5.177
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.048 | 7.18 | 7.204 | 3.605
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.85 | 2.834 |  |  |  | 0 | 14.574 | 14.483 | 8.664
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.429 | 1.421 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.71
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.407 | 0.405 | 0.203
Genel Toplam |  | 62.624 | 91.606 | 91.444 |  |  |  | 198.222 | 243.652 | 243.37 | 167.477
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.969 | 33.203 | 33.224 |  |  |  | 33.893 | 36.713 | 36.696 | 34.961
Dağıtım-OG | Güvenlik | 15.672 | 5.43 | 5.487 |  |  |  | 47.72 | 55.045 | 55 | 30.266
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.641 | 38.633 | 38.711 |  |  |  | 81.613 | 91.758 | 91.696 | 65.227
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.602 | 0.809 | 0.808 |  |  |  | 1.054 | 1.189 | 1.188 | 0.998
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.084 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.043 | 0.016 | 0.016 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.076 | 0.064 | 0.064 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.082 | 0.081 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.006
Genel Toplam |  | 0.686 | 0.88 | 0.879 |  |  |  | 1.173 | 1.364 | 1.362 | 1.121
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.301 | 0.564 | 0.563 |  |  |  | 0.141 | 0.163 | 0.162 | 0.362
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.096 | 0.033 | 0.034 |  |  |  | 0.293 | 0.339 | 0.338 | 0.186
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.397 | 0.597 | 0.597 |  |  |  | 0.434 | 0.502 | 0.5 | 0.548
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.277 | 0.135 | 0.135 |  |  |  | 3.88 | 4.541 | 4.537 | 2.338
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.135 | 0.135 |  |  |  | 3.88 | 4.541 | 4.537 | 2.338
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83 | 14734 | 14817 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14752 | 14844 | 29661