## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.592 | 97.258 | 97.213 | 56.16 | 7.788 | 7.845 | 17.593 | 53.941 | 53.604 | 72.276
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.634 | 1.933 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.336 | 0.334 | 1.321
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.582 | 4.57 | 0 | 15.563 | 15.544 | 0 | 3.152 | 3.123 | 6.9
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.079
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 80.226 | 103.878 | 103.818 | 56.16 | 23.366 | 23.404 | 17.683 | 57.48 | 57.112 | 80.576
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.634 | 8.912 | 8.987 | 14.112 | 0 | 0.017 | 2.272 | 0.701 | 0.715 | 6.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.109 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.563 | 1.462
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.634 | 11.021 | 11.091 | 14.112 | 0 | 0.017 | 2.272 | 1.269 | 1.278 | 7.527
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.774 | 2.303 | 2.304 | 0.92 | 0.197 | 0.198 | 0.455 | 1.39 | 1.382 | 1.728
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.075 | 0.213 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.04 | 0.04 | 0.146
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.849 | 2.562 | 2.562 | 0.92 | 0.347 | 0.348 | 0.466 | 1.46 | 1.452 | 1.942
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.053 | 0.053 | 0.16 | 0 | 0 | 0.021 | 0.008 | 0.008 | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.065 | 0.065 | 0.16 | 0 | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.012 | 0.044
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.396 | 0.709 | 0.708 | 0.18 | 0.204 | 0.204 | 0.112 | 0.586 | 0.582 | 0.58
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.396 | 0.709 | 0.708 | 0.18 | 0.204 | 0.204 | 0.112 | 0.586 | 0.582 | 0.58
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671