## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.091 | 23.921 | 24.076 |  |  |  | 77.555 | 152.348 | 152.018 | 44.638
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.006 | 0 | 0.124 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 11.273 | 4.82 | 4.844 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.065
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.289 | 11.248 |  |  |  | 0 | 10.177 | 10.132 | 11.069
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 78.364 | 40.083 | 40.22 |  |  |  | 105.561 | 162.525 | 162.274 | 59.836
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.445 | 20.226 | 20.165 | 3.241
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.387 | 0.386 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.324
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.387 | 0.386 |  |  |  | 6.445 | 20.226 | 20.165 | 3.565
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.167 | 0.32 | 0.323 |  |  |  | 0.806 | 2.077 | 2.071 | 0.604
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.061 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.112 | 0.111 |  |  |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.104
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.228 | 0.458 | 0.46 |  |  |  | 0.838 | 2.147 | 2.141 | 0.73
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032 | 0.101 | 0.101 | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.032 | 0.101 | 0.101 | 0.017
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.295 | 0.369 | 0.372 |  |  |  | 1.935 | 1.917 | 1.917 | 0.621
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.295 | 0.369 | 0.372 |  |  |  | 1.935 | 1.917 | 1.917 | 0.621
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 36502 | 36634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6984 | 7015 | 43649