## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.331 | 49.562 | 49.189 |  | 73.2 | 73.2 | 50.184 | 53.735 | 53.642 | 50.174
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.661 | 0.146
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.271 | 0.863 | 0.847 | 0.187
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.246 | 2.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.541 | 1.845
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.193 | 2.162 |  | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.354 | 1.763
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.331 | 54.001 | 53.565 |  | 73.2 | 73.2 | 50.455 | 56.194 | 56.045 | 54.115
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.809 | 15.686 | 15.816 |  | 0 | 0 | 4.375 | 21.346 | 20.9 | 16.936
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.591 | 2.554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.809 | 18.277 | 18.37 |  | 0 | 0 | 4.375 | 21.346 | 20.9 | 18.926
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.477 | 1.174 | 1.164 |  | 2 | 2 | 0.69 | 0.733 | 0.732 | 1.069
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.028 | 0.028 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.024
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.477 | 1.251 | 1.241 |  | 2 | 2 | 0.699 | 0.784 | 0.783 | 1.14
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.031 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.043 | 0.042 | 0.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.061 | 0.061 |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.043 | 0.042 | 0.057
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.785 | 0.361 | 0.367 |  | 242.143 | 244.429 | 1.204 | 1.086 | 1.09 | 0.556
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.785 | 0.361 | 0.367 |  | 242.143 | 244.429 | 1.204 | 1.086 | 1.09 | 0.556
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427