## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.649 | 3.988 | 4.022 | 352.166 | 294.107 | 295.522 |  | 4179.808 | 4240.869 | 21.282
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.092 | 0 | 0.002 | 4.494 | 2.8 | 2.842 |  | 0 | 0 | 0.161
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.082 | 9.064 | 0.485 | 8.728 | 8.527 |  | 0 | 0 | 9.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.741 | 13.07 | 13.088 | 357.145 | 305.635 | 306.891 |  | 4179.808 | 4240.869 | 30.475
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.6 | 18.982 | 18.959 | 9.803 | 1.061 | 1.274 |  | 0 | 0 | 17.965
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.77 | 1.767 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.668
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.6 | 20.752 | 20.726 | 9.803 | 1.061 | 1.274 |  | 0 | 0 | 19.633
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.464 | 0.142 | 0.143 | 2.866 | 2.325 | 2.338 |  | 31.538 | 32 | 0.273
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0 | 0 | 0.134 | 0.083 | 0.085 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.006 | 0.053 | 0.052 |  | 0 | 0 | 0.125
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.469 | 0.272 | 0.273 | 3.006 | 2.461 | 2.475 |  | 31.538 | 32 | 0.403
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.247 | 0.247 | 0.096 | 0.01 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.234
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.267 | 0.267 | 0.096 | 0.01 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.253
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.536 | 0.216 | 0.217 | 5.038 | 3.433 | 3.472 |  | 36.731 | 37.269 | 0.407
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.536 | 0.216 | 0.217 | 5.038 | 3.433 | 3.472 |  | 36.731 | 37.269 | 0.407
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211