## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.555 | 62.127 | 61.543 | 40.017 | 50.883 | 50.591 | 102.411 | 75.931 | 76.815 | 63.141
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.041 | 1.026 | 0 | 0.777 | 0.756 | 0 | 14.583 | 14.096 | 3.238
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.421 | 0.415 | 0 | 1.32 | 1.285 | 0 | 2.917 | 2.819 | 0.907
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.555 | 63.589 | 62.984 | 40.017 | 52.98 | 52.632 | 102.411 | 93.431 | 93.73 | 67.286
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.603 | 2.839 | 3.427 | 0 | 12.737 | 12.394 | 13.382 | 29.76 | 29.213 | 8.673
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.603 | 2.839 | 3.427 | 0 | 12.737 | 12.394 | 13.382 | 29.76 | 29.213 | 8.673
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.882 | 2.185 | 2.165 | 1.306 | 1.655 | 1.646 | 3.406 | 2.633 | 2.658 | 2.201
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.134 | 0.13 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.882 | 2.202 | 2.182 | 1.306 | 1.69 | 1.679 | 3.406 | 2.795 | 2.815 | 2.243
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0.121 | 0.193 | 0.19 | 0.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.32 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0.121 | 0.193 | 0.19 | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.904 | 0.414 | 0.451 | 0.222 | 0.887 | 0.869 | 3.273 | 3.129 | 3.134 | 0.949
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.904 | 0.414 | 0.451 | 0.222 | 0.887 | 0.869 | 3.273 | 3.129 | 3.134 | 0.949
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863