## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / BÜYÜKORHAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.76 | 40.332 | 40.14 | 40.2 | 44.569 | 44.555 | 25.125 | 44.756 | 44.613 | 42.028
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.914 | 2.898 | 0 | 7.564 | 7.538 | 0 | 14.579 | 14.473 | 7.171
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.76 | 43.246 | 43.038 | 40.2 | 52.133 | 52.093 | 25.125 | 59.335 | 59.086 | 49.199
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 6.007 | 2
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 6.007 | 2
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3 | 0.668 | 0.666 | 0.667 | 0.826 | 0.825 | 0.708 | 1.192 | 1.188 | 0.854
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0.152 | 0.151 | 0.088
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.3 | 0.718 | 0.715 | 0.667 | 0.928 | 0.926 | 0.708 | 1.344 | 1.339 | 0.942
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.006
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.8 | 1.402 | 1.398 | 0.333 | 0.706 | 0.705 | 1.708 | 2.255 | 2.251 | 1.62
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.8 | 1.402 | 1.398 | 0.333 | 0.706 | 0.705 | 1.708 | 2.255 | 2.251 | 1.62
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 5691 | 5721 | 3 | 894 | 897 | 24 | 3278 | 3302 | 9920