## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.759 | 11.356 | 11.426 | 10.8 | 14.925 | 14.909 |  |  |  | 11.478
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.08 | 2.477 | 2.47 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.433
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.862 | 4.838 | 0 | 7.458 | 7.429 |  |  |  | 4.877
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.309 | 0.308 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.303
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.839 | 19.004 | 19.042 | 10.8 | 22.383 | 22.338 |  |  |  | 19.091
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.188 | 5.236 | 5.255 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.176
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.461 | 9.415 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.274
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.188 | 14.697 | 14.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.45
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.477 | 0.408 | 0.408 | 1.167 | 0.981 | 0.982 |  |  |  | 0.416
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.069 | 0.069 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.487 | 0.483 | 0.482 | 1.167 | 1.05 | 1.051 |  |  |  | 0.49
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.352 | 0.147 | 0.148 | 3.333 | 1.922 | 1.927 |  |  |  | 0.175
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.352 | 0.147 | 0.148 | 3.333 | 1.922 | 1.927 |  |  |  | 0.175
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055