## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.567 | 23.088 | 24.233 | 122.852 | 64.119 | 65.801 | 112.255 | 245.813 | 240.962 | 93.481
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.834 | 15.43 | 15.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.484
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.099 | 6.897 | 6.977 | 2.141
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.096 | 13.8 | 0 | 0.487 | 0.473 | 0 | 9.3 | 8.963 | 11.436
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.234 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 78.401 | 52.848 | 53.385 | 122.852 | 64.606 | 66.274 | 121.354 | 262.01 | 256.902 | 116.685
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.532 | 24.056 | 24.339 | 110.057 | 76.716 | 77.67 | 29.115 | 155.062 | 150.488 | 66.569
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.355 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.532 | 24.411 | 24.687 | 110.057 | 76.716 | 77.67 | 29.115 | 155.062 | 150.488 | 66.787
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.479 | 1.19 | 1.196 | 1.032 | 0.902 | 0.906 | 1.658 | 2.869 | 2.825 | 1.677
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0.252 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.037 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.124 | 0.122 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.098 | 0.094 | 0.105
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.509 | 1.568 | 1.567 | 1.032 | 0.905 | 0.909 | 1.706 | 3.004 | 2.956 | 1.949
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 0.36 | 0.355 | 0.357 | 0.276 | 0.279 | 0.155 | 0.456 | 0.445 | 0.377
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.362 | 0.357 | 0.357 | 0.276 | 0.279 | 0.155 | 0.456 | 0.445 | 0.378
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.172 | 0.113 | 0.135 | 2.413 | 1.737 | 1.756 | 1.005 | 1.12 | 1.116 | 0.543
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.172 | 0.113 | 0.135 | 2.413 | 1.737 | 1.756 | 1.005 | 1.12 | 1.116 | 0.543
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664