## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.643 | 17.69 | 18.309 | 53.842 | 127.31 | 126.608 |  | 0 | 0 | 28.641
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 5.379 | 4.996 | 5.003 | 0 | 18.569 | 18.391 |  | 0 | 0 | 6.28
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.806 | 0.792 | 0 | 0.047 | 0.046 |  | 0 | 0 | 0.721
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.022 | 23.492 | 24.104 | 53.842 | 145.926 | 145.045 |  | 0 | 0 | 35.642
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.947 | 2.341 | 2.529 | 194.518 | 546.803 | 543.434 |  | 0 | 0 | 54.144
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.151 | 4.042 | 4.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.658
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.086 | 0.084 | 0 | 40.851 | 40.461 |  | 0 | 0 | 3.937
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.098 | 6.469 | 6.657 | 194.518 | 587.654 | 583.895 |  | 0 | 0 | 61.739
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.74 | 0.248 | 0.256 | 1.237 | 1.43 | 1.428 |  | 0 | 0 | 0.368
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.092 | 0.091 |  | 0 | 0 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.75 | 0.313 | 0.32 | 1.237 | 1.522 | 1.519 |  | 0 | 0 | 0.435
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041 | 0.01 | 0.011 | 0.711 | 1.025 | 1.022 |  | 0 | 0 | 0.107
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.078 |  | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.017 | 0.018 | 0.711 | 1.104 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0.122
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.377 | 0.235 | 0.237 | 4.303 | 3.77 | 3.775 |  | 0 | 0 | 0.575
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.377 | 0.235 | 0.237 | 4.303 | 3.77 | 3.775 |  | 0 | 0 | 0.575
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271