## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.389 | 40.466 | 40.56 | 49.519 | 75.306 | 75.004 | 157.496 | 201.892 | 199.654 | 55.826
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.33 | 2.311 | 0 | 1.758 | 1.737 | 0 | 0.252 | 0.239 | 2.103
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.163 | 3.138 | 0 | 0.161 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 2.661
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.389 | 45.959 | 46.009 | 49.519 | 77.225 | 76.9 | 157.496 | 202.144 | 199.893 | 60.59
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.027 | 12.713 | 12.857 | 29.671 | 40.41 | 40.284 | 51.46 | 25.05 | 26.382 | 16.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.027 | 12.753 | 12.897 | 29.671 | 40.41 | 40.284 | 51.46 | 25.05 | 26.382 | 16.057
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.892 | 0.633 | 0.635 | 0.806 | 1.176 | 1.172 | 1.586 | 1.801 | 1.79 | 0.768
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.892 | 0.699 | 0.7 | 0.806 | 1.2 | 1.196 | 1.586 | 1.804 | 1.793 | 0.825
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.103 | 0.104 | 0.226 | 0.308 | 0.307 | 0.299 | 0.188 | 0.193 | 0.126
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.103 | 0.104 | 0.226 | 0.308 | 0.307 | 0.299 | 0.188 | 0.193 | 0.126
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.677 | 0.738 | 0.745 | 1.129 | 1.638 | 1.632 | 7.004 | 6.949 | 6.952 | 1.306
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.677 | 0.738 | 0.745 | 1.129 | 1.638 | 1.632 | 7.004 | 6.949 | 6.952 | 1.306
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407