## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.619 | 19.025 | 19.364 | 24.11 | 22.725 | 22.75 |  | 0 | 0 | 19.958
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.806 | 8.649 | 8.582 | 14.84 | 9.796 | 9.884 |  | 0 | 0 | 8.811
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.209 | 0.017 | 0.019 | 7.827 | 11.374 | 11.312 |  | 0 | 0 | 2.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.699 | 6.634 | 0 | 4.429 | 4.352 |  | 0 | 0 | 6.232
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.56 | 0.554 | 0 | 0.447 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0.534
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.634 | 34.95 | 35.153 | 46.777 | 48.771 | 48.738 |  | 0 | 0 | 37.54
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.55 | 3.268 | 3.682 | 41.27 | 7.197 | 7.795 |  | 0 | 0 | 4.405
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.665 | 2.639 | 0 | 4.433 | 4.356 |  | 0 | 0 | 2.941
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.55 | 5.933 | 6.321 | 41.27 | 11.63 | 12.151 |  | 0 | 0 | 7.346
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.656 | 0.441 | 0.443 | 0.385 | 0.515 | 0.513 |  | 0 | 0 | 0.455
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.054 | 0.238 | 0.237 | 0.253 | 0.272 | 0.272 |  | 0 | 0 | 0.243
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | 0.145 | 0.211 | 0.209 |  | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.021 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.714 | 0.73 | 0.73 | 0.783 | 1.023 | 1.018 |  | 0 | 0 | 0.781
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.113 | 0.013 | 0.014 | 0.227 | 0.024 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0.019 |  | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.024 | 0.025 | 0.227 | 0.043 | 0.047 |  | 0 | 0 | 0.028
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.694 | 0.268 | 0.272 | 1.335 | 1.235 | 1.236 |  | 0 | 0 | 0.441
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.694 | 0.268 | 0.272 | 1.335 | 1.235 | 1.236 |  | 0 | 0 | 0.441
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631