## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.522 | 12.326 | 12.728 | 35.8 | 5.01 | 5.487 | 87 | 0 | 0.737 | 12.25
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.751 | 0.531 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.272 | 3.236 | 0 | 4.858 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 3.326
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.467 | 1.451 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 1.362
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.273 | 17.596 | 17.949 | 35.8 | 9.945 | 10.346 | 87 | 0 | 0.737 | 17.437
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 113.606 | 167.84 | 167.253 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 6.264 | 156.472
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.004 | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.556
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 113.606 | 173.844 | 173.192 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 6.264 | 162.028
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.473 | 0.304 | 0.306 | 0.333 | 0.042 | 0.046 | 4 | 0 | 0.034 | 0.289
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.48 | 0.345 | 0.346 | 0.333 | 0.088 | 0.091 | 4 | 0 | 0.034 | 0.329
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.54 | 0.807 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.017 | 0.752
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.54 | 0.826 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.017 | 0.77
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.144 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.017 | 0.168
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.017 | 0.168
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850