## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.602 | 15.411 | 15.524 | 86.817 | 53.635 | 54.673 |  | 0 | 0 | 15.896
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.396 | 3.354 | 3.347 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.315
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.531 | 8.253 | 8.225 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.147
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.977 | 8.945 | 0 | 42.049 | 40.734 |  | 0 | 0 | 9.247
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.324 | 0.588 | 0.587 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.581
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.853 | 36.583 | 36.628 | 86.817 | 95.684 | 95.407 |  | 0 | 0 | 37.186
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.435 | 4.044 | 4.088 | 74.074 | 31.903 | 33.223 |  | 0 | 0 | 4.365
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.648 | 3.635 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06
Genel Toplam |  | 16.435 | 7.752 | 7.783 | 74.074 | 31.903 | 33.223 |  | 0 | 0 | 8.025
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.662 | 0.369 | 0.371 | 0.901 | 0.868 | 0.869 |  | 0 | 0 | 0.375
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.042 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.318 | 0.308 |  | 0 | 0 | 0.068
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.707 | 0.561 | 0.563 | 0.901 | 1.186 | 1.177 |  | 0 | 0 | 0.568
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 0.017 | 0.017 | 0.517 | 0.237 | 0.245 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.088 | 0.026 | 0.026 | 0.517 | 0.237 | 0.245 |  | 0 | 0 | 0.028
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.275 | 0.193 | 0.194 | 0.066 | 0.532 | 0.517 |  | 0 | 0 | 0.197
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.193 | 0.194 | 0.066 | 0.532 | 0.517 |  | 0 | 0 | 0.197
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005