## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.684 | 5.921 | 5.911 | 0 | 0 | 0 | 21.729 | 16.266 | 16.927 | 5.856
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.051 | 15.272 | 15.483 | 32.661 | 66.782 | 64.965 | 23.635 | 40.47 | 38.431 | 19.395
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.56 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.148 | 4.921 | 0 | 10.155 | 9.615 | 0 | 11.041 | 9.703 | 5.37
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.295 | 26.341 | 26.34 | 32.661 | 76.937 | 74.58 | 45.364 | 67.777 | 65.061 | 30.643
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.233 | 23.741 | 23.322 | 93.256 | 242.134 | 234.207 | 3.577 | 44.676 | 39.696 | 37.551
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0.306
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.233 | 23.741 | 23.322 | 93.256 | 247.096 | 238.905 | 3.577 | 44.676 | 39.696 | 37.857
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0.616 | 0.641 | 0.222
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.797 | 0.551 | 0.562 | 1.573 | 3.278 | 3.187 | 2.269 | 2.488 | 2.461 | 0.79
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.061 | 0 | 0.159 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.039 | 0.839 | 0.848 | 1.573 | 3.437 | 3.337 | 3.092 | 3.184 | 3.172 | 1.08
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.098 | 0.098 | 0.871 | 2.302 | 2.226 | 0.038 | 0.48 | 0.427 | 0.246
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.098 | 0.098 | 0.871 | 2.318 | 2.241 | 0.038 | 0.48 | 0.427 | 0.247
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.682 | 1.315 | 1.331 | 4.226 | 9.361 | 9.088 | 8.031 | 5.839 | 6.104 | 1.98
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.682 | 1.315 | 1.331 | 4.226 | 9.361 | 9.088 | 8.031 | 5.839 | 6.104 | 1.98
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1426 | 30925 | 32351 | 124 | 2205 | 2329 | 130 | 943 | 1073 | 35753