## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.886 | 32.762 | 32.761 |  |  |  |  | 0 | 0 | 32.76
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.403 | 3.857 | 3.866 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.866
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.208 | 0.208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.208
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.641 | 6.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.63
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.723 | 0.722 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.722
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.289 | 44.191 | 44.187 |  |  |  |  | 0 | 0 | 44.186
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.338 | 21.539 | 21.532 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21.532
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.711 | 4.703 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.702
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.338 | 26.25 | 26.235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26.234
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.661 | 0.452 | 0.452 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.452
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.139 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.8 | 0.554 | 0.553 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.553
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.257 | 0.257 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.257
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.271 | 0.271 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.271
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.108 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.026
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941