## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.359 | 22.388 | 22.648 | 29.954 | 66.722 | 66.027 | 155.718 | 119.075 | 119.502 | 25.837
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.566 | 2.047 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.84 | 3.806 | 0 | 6.289 | 6.17 | 0 | 23.672 | 23.396 | 4.393
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.686 | 0.68 | 0 | 0.105 | 0.103 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.656
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.925 | 28.961 | 29.211 | 29.954 | 73.116 | 72.3 | 155.718 | 142.775 | 142.926 | 32.885
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.818 | 11.4 | 11.534 | 3.092 | 52.95 | 52.008 | 43.824 | 25.221 | 25.438 | 12.302
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.369 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 3.687 | 3.319
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.818 | 14.769 | 14.873 | 3.092 | 52.95 | 52.008 | 43.824 | 28.952 | 29.125 | 15.621
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.008 | 0.502 | 0.507 | 0.5 | 2.139 | 2.108 | 3.49 | 3.133 | 3.137 | 0.597
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.032 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.12 | 0.118 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.04 | 0.586 | 0.591 | 0.5 | 2.165 | 2.134 | 3.49 | 3.253 | 3.255 | 0.68
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 0.057 | 0.057 | 0.038 | 0.17 | 0.168 | 0.333 | 0.209 | 0.21 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.068 | 0.068 | 0.038 | 0.17 | 0.168 | 0.333 | 0.238 | 0.239 | 0.074
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.902 | 0.361 | 0.366 | 0.846 | 2.86 | 2.822 | 3.745 | 3.865 | 3.864 | 0.489
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.902 | 0.361 | 0.366 | 0.846 | 2.86 | 2.822 | 3.745 | 3.865 | 3.864 | 0.489
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492