## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.466 | 31.078 | 31.074 |  |  |  | 110.384 | 310.53 | 306.397 | 82.049
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.066 | 0.065 |  |  |  | 9.264 | 10.157 | 10.139 | 1.93
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.302 | 5.267 |  |  |  | 0 | 8.461 | 8.287 | 5.826
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.466 | 36.446 | 36.406 |  |  |  | 119.648 | 329.148 | 324.823 | 89.805
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.538 | 10.684 | 10.799 |  |  |  | 6.528 | 21.581 | 21.27 | 12.738
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.786 | 1.774 |  |  |  | 0 | 0.696 | 0.682 | 1.572
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.538 | 12.47 | 12.573 |  |  |  | 6.528 | 22.277 | 21.952 | 14.31
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.767 | 0.56 | 0.561 |  |  |  | 1.4 | 2.436 | 2.415 | 0.904
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.08 | 0.088 | 0.088 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.083 |  |  |  | 0 | 0.118 | 0.116 | 0.089
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.767 | 0.644 | 0.645 |  |  |  | 1.48 | 2.642 | 2.619 | 1.01
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.074 | 0.075 |  |  |  | 0.08 | 0.215 | 0.213 | 0.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.083 | 0.084 |  |  |  | 0.08 | 0.222 | 0.22 | 0.108
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.796 | 0.299 | 0.302 |  |  |  | 0.56 | 0.958 | 0.95 | 0.422
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.796 | 0.299 | 0.302 |  |  |  | 0.56 | 0.958 | 0.95 | 0.422
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 103 | 15882 | 15985 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3557 | 3632 | 19617