## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.639 | 33.044 | 33.043 | 108.343 | 178.174 | 177.809 | 46.287 | 111.56 | 110.895 | 40.004
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.061 | 5.049 | 0 | 5.206 | 5.179 | 0 | 12.221 | 12.096 | 5.523
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.466 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.639 | 38.571 | 38.557 | 108.343 | 183.38 | 182.988 | 46.287 | 123.781 | 122.991 | 45.955
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.082 | 6.454 | 6.465 | 0 | 35.913 | 35.725 | 285.987 | 244.898 | 245.317 | 22.838
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.533 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.523 | 50.998 | 5.748
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.082 | 8.987 | 8.992 | 0 | 35.913 | 35.725 | 285.987 | 296.421 | 296.315 | 28.586
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.494 | 0.63 | 0.63 | 2.429 | 3.047 | 3.044 | 1.079 | 1.221 | 1.219 | 0.698
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.494 | 0.68 | 0.68 | 2.429 | 3.089 | 3.086 | 1.079 | 1.29 | 1.287 | 0.749
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.28 | 0.278 | 1.092 | 0.973 | 0.975 | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.138 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.044 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.28 | 0.278 | 1.092 | 1.112 | 1.113 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.498 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2.497 | 2.494 | 1.658 | 3.93 | 3.907 | 0.766
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.498 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2.497 | 2.494 | 1.658 | 3.93 | 3.907 | 0.766
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 251 | 102239 | 102490 | 7 | 1330 | 1337 | 76 | 7389 | 7465 | 111292