## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.769 | 109.211 | 109.04 |  | 0 | 0 | 76.737 | 70.958 | 71.008 | 104.143
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.82 | 0.608 | 0.611 |  | 0 | 0 | 11.368 | 4.67 | 4.728 | 1.141
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.854 | 4.839 |  | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 4.783 | 4.832
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.589 | 114.673 | 114.49 |  | 0 | 0 | 88.105 | 80.453 | 80.519 | 110.116
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.699 | 7.758 | 7.901 |  | 0 | 0 | 62.953 | 75.521 | 75.412 | 16.587
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.563 | 1.559 |  | 0 | 0 | 0 | 9.179 | 9.099 | 2.529
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.699 | 9.321 | 9.46 |  | 0 | 0 | 62.953 | 84.7 | 84.511 | 19.116
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.809 | 1.91 | 1.91 |  | 0 | 0 | 2.842 | 1.864 | 1.873 | 1.905
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.169 | 0.056 | 0.057 |  | 0 | 0 | 1.053 | 0.432 | 0.438 | 0.106
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.978 | 2.001 | 2.001 |  | 0 | 0 | 3.895 | 2.334 | 2.349 | 2.046
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.607 | 0.085 | 0.086 |  | 0 | 0 | 0.184 | 0.197 | 0.197 | 0.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.607 | 0.096 | 0.097 |  | 0 | 0 | 0.184 | 0.231 | 0.23 | 0.114
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.865 | 1.267 | 1.266 |  | 0 | 0 | 5.711 | 5.167 | 5.172 | 1.769
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.865 | 1.267 | 1.266 |  | 0 | 0 | 5.711 | 5.167 | 5.172 | 1.769
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 29736 | 29825 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4366 | 4404 | 34230