## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.592 | 12.944 | 12.854 | 22.52 | 52.495 | 52.433 | 194.929 | 168.491 | 169.206 | 90.794
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.586 | 74.402 | 74.813 | 29.979
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.039 | 4 | 0 | 20.724 | 20.68 | 0 | 4.783 | 4.653 | 10.704
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.592 | 16.983 | 16.854 | 22.52 | 73.219 | 73.113 | 284.515 | 247.676 | 248.672 | 131.477
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.258 | 20.163 | 19.991 | 0 | 25.668 | 25.615 | 254.275 | 145.511 | 148.453 | 73.64
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 5.491 | 0 | 11.113 | 10.812 | 6.453
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.258 | 20.163 | 19.991 | 0 | 31.17 | 31.106 | 254.275 | 156.624 | 159.265 | 80.093
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.332 | 0.33 | 0.267 | 0.33 | 0.33 | 2.517 | 2.128 | 2.138 | 1.055
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0.72 | 0.724 | 0.29
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.071
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.378 | 0.376 | 0.267 | 0.457 | 0.457 | 3.398 | 2.879 | 2.892 | 1.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.096 | 0.096 | 1.045 | 0.641 | 0.652 | 0.323
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.111 | 0.111 | 1.045 | 0.669 | 0.68 | 0.34
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.331 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 3.946 | 3.986 | 1.667
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.331 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 3.946 | 3.986 | 1.667
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7864 | 7940 | 30 | 14364 | 14394 | 404 | 14530 | 14934 | 37268