## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.866 | 17.05 | 17.033 | 39.441 | 256.963 | 253.741 | 139.368 | 188.095 | 187.066 | 84.703
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.778 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.486
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.907 | 0.902 | 0 | 6.235 | 6.143 | 0 | 4.091 | 4.004 | 2.192
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.901 | 0.887 | 0 | 0.194 | 0.19 | 0.164
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.866 | 18.817 | 18.79 | 39.441 | 264.099 | 260.771 | 139.368 | 192.389 | 191.269 | 87.545
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.781 | 3.337 | 3.351 | 10.209 | 0 | 0.151 | 6.889 | 14.136 | 13.983 | 6.507
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.648 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 2.232 | 1.728
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.781 | 4.985 | 4.99 | 10.209 | 0 | 0.151 | 6.889 | 16.417 | 16.215 | 8.235
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.282 | 0.314 | 0.313 | 0.719 | 1.677 | 1.663 | 1.815 | 1.703 | 1.705 | 0.832
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.282 | 0.33 | 0.329 | 0.719 | 1.733 | 1.718 | 1.815 | 1.741 | 1.742 | 0.858
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.019 | 0.02 | 0.141 | 0 | 0.002 | 0.089 | 0.168 | 0.167 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.047 | 0.027 | 0.028 | 0.141 | 0 | 0.002 | 0.089 | 0.178 | 0.177 | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.561 | 0.049 | 0.052 | 2.047 | 3.178 | 3.162 | 5.584 | 5.961 | 5.953 | 2.095
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.561 | 0.049 | 0.052 | 2.047 | 3.178 | 3.162 | 5.584 | 5.961 | 5.953 | 2.095
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335