## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.706 | 22.161 | 22.188 | 79.641 | 34.545 | 35.584 | 76.836 | 129.672 | 128.562 | 52.464
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.564 | 0.094 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 10.373 | 63.677 | 62.557 | 17.239
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.382 | 11.295 | 0 | 6.53 | 6.379 | 0 | 6.778 | 6.635 | 9.613
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.27 | 33.637 | 33.611 | 79.641 | 41.075 | 41.963 | 87.209 | 200.127 | 197.754 | 79.316
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.866 | 28.659 | 28.637 | 0 | 0 | 0 | 26.013 | 41.167 | 40.849 | 29.631
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.866 | 28.659 | 28.637 | 0 | 0 | 0 | 26.013 | 41.167 | 40.849 | 29.631
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63 | 0.678 | 0.678 | 0.857 | 0.329 | 0.341 | 1.208 | 1.759 | 1.747 | 0.943
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.33 | 0.324 | 0.089
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.654 | 0.718 | 0.719 | 0.857 | 0.405 | 0.415 | 1.262 | 2.176 | 2.157 | 1.087
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.134 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.165 | 0.164 | 0.16
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.165 | 0.164 | 0.16
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.795 | 0.601 | 0.602 | 0.49 | 0.136 | 0.144 | 1.678 | 2.767 | 2.744 | 1.152
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.795 | 0.601 | 0.602 | 0.49 | 0.136 | 0.144 | 1.678 | 2.767 | 2.744 | 1.152
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 16518 | 16645 | 49 | 2078 | 2127 | 149 | 6945 | 7094 | 25866