## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 6.978 | 15.644 | 15.617 |  |  |  | 10.153 | 14.751 | 14.624 | 15.626
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.788 | 16.416 | 16.392 |  |  |  | 47.275 | 54.268 | 54.074 | 21.477
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.438 | 6.971 | 6.954 |  |  |  | 126.929 | 168.318 | 167.173 | 26.068
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.78 | 8.753 |  |  |  | 0 | 6 | 5.834 | 8.404
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.204 | 47.832 | 47.737 |  |  |  | 184.357 | 243.337 | 241.705 | 71.594
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.836 | 3.543 | 3.544 |  |  |  | 22.444 | 15.9 | 16.08 | 5.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.435 | 0.434 |  |  |  | 0 | 3.663 | 3.561 | 0.807
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.836 | 3.978 | 3.978 |  |  |  | 22.444 | 19.563 | 19.641 | 5.846
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.867 | 1.807 | 1.804 |  |  |  | 1.363 | 1.948 | 1.932 | 1.843
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.479 | 0.724 | 0.724 |  |  |  | 1.8 | 1.999 | 1.993 | 0.887
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.026 | 0.126 | 0.126 |  |  |  | 0.091 | 0.121 | 0.12 | 0.125
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.156 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.143
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.372 | 2.813 | 2.809 |  |  |  | 3.254 | 4.127 | 4.103 | 2.998
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.087 | 0.123 | 0.122 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.093 | 0.093 |  |  |  | 0.087 | 0.137 | 0.136 | 0.099
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.406 | 0.345 | 0.346 |  |  |  | 2.193 | 1.85 | 1.86 | 0.526
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.406 | 0.345 | 0.346 |  |  |  | 2.193 | 1.85 | 1.86 | 0.526
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473