## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.145 | 1.746 | 1.73 | 109.7 | 29.662 | 29.942 | 33.287 | 50.832 | 50.65 | 36.076
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0.061 | 6.085 | 3.201 | 3.231 | 2.138
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.578 | 1.562 | 0 | 10.383 | 10.347 | 0 | 3.654 | 3.616 | 3.552
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.103 | 0.068
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.145 | 3.324 | 3.292 | 127.1 | 40.045 | 40.35 | 39.372 | 57.791 | 57.6 | 41.834
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 154.503 | 154.427 | 14.676 | 12.994 | 13.012 | 19.718
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.306 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.633 | 1.425
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.306 | 1.293 | 132.7 | 154.503 | 154.427 | 14.676 | 14.644 | 14.645 | 21.143
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.182 | 0.18 | 0.667 | 0.177 | 0.179 | 0.307 | 0.565 | 0.562 | 0.432
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.001 | 0.117 | 0.061 | 0.062 | 0.041
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.197 | 0.195 | 1 | 0.219 | 0.222 | 0.424 | 0.658 | 0.655 | 0.501
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.921 | 0.92 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.667 | 0.921 | 0.92 | 0.098 | 0.105 | 0.105 | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.621 | 0 | 0.006 | 6.5 | 5.832 | 5.834 | 4.877 | 4.954 | 4.953 | 3.694
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.621 | 0 | 0.006 | 6.5 | 5.832 | 5.834 | 4.877 | 4.954 | 4.953 | 3.694
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 6305 | 6371 | 6 | 1710 | 1716 | 163 | 15574 | 15737 | 23824