## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.414 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.605 | 0.598 | 0.404
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 61.718 | 27.366 | 27.561 | 93.897 | 70.381 | 70.575 | 72.012 | 91.43 | 91.154 | 39.506
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.918 | 0.599 | 0.601 | 1.085 | 0.359 | 0.365 | 3.675 | 6.4 | 6.361 | 1.358
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.154 | 0.703 | 0.717 | 3.526 | 6.907 | 6.879 | 3.451 | 9.157 | 9.076 | 2.327
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 5.079 | 5.051 | 0 | 7.966 | 7.9 | 0 | 11.482 | 11.318 | 6.119
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.83 | 0.825 | 0 | 0.788 | 0.782 | 0 | 0.191 | 0.189 | 0.736
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 65.831 | 34.996 | 35.172 | 98.508 | 86.401 | 86.501 | 79.243 | 119.265 | 118.696 | 50.454
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.849 | 11.554 | 11.618 | 16.434 | 19.287 | 19.263 | 40.199 | 69.223 | 68.809 | 19.917
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0.008 | 0 | 0.089 | 0.088 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.519 | 3.499 | 0 | 0.255 | 0.253 | 0 | 4.966 | 4.895 | 3.431
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 22.915 | 15.073 | 15.117 | 17.35 | 19.737 | 19.718 | 40.199 | 74.278 | 73.792 | 23.375
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.078 | 0.077 | 0.046
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.093 | 0.64 | 0.643 | 1.241 | 1.483 | 1.481 | 1.225 | 1.586 | 1.581 | 0.835
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.008
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.08 | 0.08 | 0.054 | 0.134 | 0.133 | 0.027
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.08 | 0.079 | 0.058
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.119 | 0.755 | 0.758 | 1.304 | 1.636 | 1.634 | 1.303 | 1.898 | 1.89 | 0.979
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.162 | 0.116 | 0.116 | 0.122 | 0.109 | 0.11 | 0.198 | 0.293 | 0.292 | 0.139
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.129 | 0.129 | 0.134 | 0.114 | 0.115 | 0.198 | 0.307 | 0.306 | 0.151
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 1.099 | 0.48 | 0.483 | 2.113 | 1.297 | 1.304 | 1.845 | 1.815 | 1.816 | 0.727
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 1.099 | 0.48 | 0.483 | 2.113 | 1.297 | 1.304 | 1.845 | 1.815 | 1.816 | 0.727
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.