## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.05 | 0.051 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.047
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.061 | 15.755 | 15.942 | 43.98 | 50.879 | 50.757 | 78.7 | 65.295 | 65.717 | 19.169
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.699 | 2.637 | 2.637 | 4.686 | 2.59 | 2.627 | 1.212 | 0.935 | 0.944 | 2.593
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.251 | 1.454 | 1.453 | 3.495 | 7.624 | 7.551 | 6.521 | 10.322 | 10.202 | 2.019
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.924 | 7.186 | 7.147 | 0.085 | 9.724 | 9.554 | 0 | 13.916 | 13.478 | 7.445
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.124 | 1.116 | 0 | 0.998 | 0.98 | 0 | 0.304 | 0.295 | 1.087
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.266 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Genel Toplam |  | 47.109 | 28.207 | 28.347 | 52.274 | 72.081 | 71.731 | 86.433 | 90.772 | 90.636 | 32.376
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.044 | 0.044 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.252 | 15.556 | 15.709 | 31.473 | 21.548 | 21.724 | 16.802 | 37.386 | 36.737 | 16.585
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.36 | 4.328 | 0 | 1.403 | 1.378 | 0 | 0.54 | 0.523 | 4.065
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Genel Toplam |  | 36.404 | 20.031 | 20.152 | 31.498 | 22.951 | 23.102 | 16.802 | 37.926 | 37.26 | 20.756
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.919 | 0.428 | 0.432 | 0.686 | 0.781 | 0.779 | 1.993 | 1.293 | 1.315 | 0.474
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.048 | 0.05 | 0.05 | 0.051 | 0.023 | 0.023 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.048
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.073 | 0.233 | 0.23 | 0.074 | 0.18 | 0.176 | 0.044
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.051 | 0.051 | 0.001 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.095 | 0.092 | 0.052
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.013 | 0.565 | 0.569 | 0.812 | 1.095 | 1.088 | 2.083 | 1.588 | 1.603 | 0.624
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.209 | 0.09 | 0.091 | 0.148 | 0.096 | 0.097 | 0.19 | 0.247 | 0.245 | 0.095
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.212 | 0.107 | 0.108 | 0.149 | 0.104 | 0.105 | 0.19 | 0.251 | 0.249 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.649 | 0.261 | 0.264 | 1.046 | 1.068 | 1.068 | 1.848 | 1.717 | 1.721 | 0.346
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.649 | 0.261 | 0.264 | 1.046 | 1.068 | 1.068 | 1.848 | 1.717 | 1.721 | 0.346
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.