## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.287 | 4.967 | 4.944 | 1.061 | 0.958 | 0.959 | 6.126 | 6.447 | 6.441 | 4.834
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.274 | 23.524 | 23.67 | 55.613 | 78.638 | 78.352 | 91.06 | 100.518 | 100.333 | 34.432
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.169 | 1.878 | 1.88 | 3.475 | 1.306 | 1.333 | 4.398 | 5.085 | 5.071 | 2.149
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.715 | 1.014 | 1.018 | 3.129 | 5.999 | 5.963 | 13.899 | 14.072 | 14.068 | 2.574
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.248 | 6.136 | 6.105 | 0.055 | 7.861 | 7.764 | 0 | 10.177 | 9.979 | 6.579
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.888 | 0.882 | 0 | 0.752 | 0.742 | 0 | 0.187 | 0.184 | 0.807
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.121 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 52.693 | 38.411 | 38.503 | 63.333 | 95.635 | 95.232 | 115.483 | 136.486 | 136.076 | 51.386
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.646 | 13.557 | 13.667 | 25.044 | 17.226 | 17.323 | 29.755 | 56.129 | 55.615 | 17.893
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.223 | 0 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.018
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.68 | 3.656 | 0 | 0.73 | 0.721 | 0 | 4.1 | 4.02 | 3.505
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Genel Toplam |  | 30.761 | 17.302 | 17.387 | 25.283 | 18.032 | 18.122 | 29.755 | 60.266 | 59.672 | 21.46
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.089 | 0.089 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.101 | 0.131 | 0.131 | 0.088
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.928 | 0.549 | 0.552 | 0.827 | 1.178 | 1.174 | 1.703 | 1.685 | 1.685 | 0.699
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.038 | 0.012 | 0.013 | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 0.032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.026 | 0.018 | 0.018 | 0.059 | 0.135 | 0.134 | 0.074 | 0.117 | 0.116 | 0.034
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.074 | 0.073 | 0.052
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.017 | 0.745 | 0.748 | 0.941 | 1.397 | 1.393 | 1.918 | 2.041 | 2.039 | 0.909
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.099 | 0.099 | 0.129 | 0.085 | 0.086 | 0.189 | 0.284 | 0.282 | 0.116
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.187 | 0.114 | 0.114 | 0.132 | 0.09 | 0.091 | 0.189 | 0.297 | 0.295 | 0.129
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.748 | 0.35 | 0.353 | 1.346 | 1.19 | 1.192 | 2.15 | 2.149 | 2.149 | 0.577
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.748 | 0.35 | 0.353 | 1.346 | 1.19 | 1.192 | 2.15 | 2.149 | 2.149 | 0.577
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.