## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.112 | 43.226 | 43.289 | 99.086 | 161.022 | 160.899 | 119.923 | 143.479 | 143.262 | 59.581
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.279 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 11.126 | 6.263 | 6.307 | 0.719
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.178 | 6.162 | 0 | 6.441 | 6.428 | 0 | 16.366 | 16.215 | 7.287
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0.114
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 68.112 | 49.826 | 49.872 | 99.086 | 167.463 | 167.327 | 131.049 | 166.229 | 165.904 | 67.936
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.434 | 7.569 | 7.627 | 46.629 | 0 | 0.093 | 150.723 | 123.951 | 124.197 | 20.198
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.413 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.693 | 9.604 | 2.254
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.434 | 8.982 | 9.036 | 46.629 | 0 | 0.093 | 150.723 | 133.644 | 133.801 | 22.452
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.34 | 0.893 | 0.894 | 1.143 | 1.71 | 1.709 | 2.086 | 2.179 | 2.178 | 1.072
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.101 | 0.102 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.144 | 0.143 | 0.061
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.34 | 0.965 | 0.966 | 1.143 | 1.758 | 1.757 | 2.226 | 2.425 | 2.424 | 1.162
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.033 | 0.033 | 0.19 | 0 | 0 | 1.029 | 0.729 | 0.732 | 0.109
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.046 | 0.046 | 0.19 | 0 | 0 | 1.029 | 0.759 | 0.762 | 0.123
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.592 | 0.418 | 0.418 | 0.143 | 0.004 | 0.005 | 2.329 | 2.784 | 2.78 | 0.661
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.592 | 0.418 | 0.418 | 0.143 | 0.004 | 0.005 | 2.329 | 2.784 | 2.78 | 0.661
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.