## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 14.121 | 50.779 | 50.574 | 10.474 | 7.307 | 7.337 | 14.029 | 16.952 | 16.884 | 38.11
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.558 | 44.29 | 44.235 | 34.414 | 167.989 | 166.726 | 108.354 | 114.903 | 114.751 | 72.473
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.411 | 2.24 | 2.241 | 1.696 | 0 | 0.016 | 6.922 | 6.23 | 6.246 | 3.228
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.652 | 0.015 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 25.269 | 22.795 | 22.852 | 6.5
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.966 | 2.95 | 0 | 1.638 | 1.622 | 0 | 5.945 | 5.808 | 3.671
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.207 | 0.206 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0.153 | 0.149 | 0.181
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 52.742 | 100.52 | 100.253 | 46.584 | 177.005 | 175.771 | 154.574 | 166.978 | 166.69 | 124.178
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.803 | 11.809 | 11.798 | 2.577 | 2.732 | 2.73 | 18.87 | 33.551 | 33.212 | 17.265
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.741 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 3.164 | 2.021
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 9.803 | 13.55 | 13.529 | 2.577 | 2.765 | 2.763 | 18.87 | 36.79 | 36.376 | 19.288
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.802 | 0.799 | 0.165 | 0.115 | 0.116 | 0.223 | 0.27 | 0.269 | 0.603
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.379 | 0.758 | 0.756 | 0.716 | 1.503 | 1.495 | 1.856 | 1.839 | 1.84 | 1.113
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.011 | 0 | 0 | 0.075 | 0.059 | 0.06 | 0.034
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.078 | 0.079 | 0.023
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.034
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.641 | 1.62 | 1.616 | 0.892 | 1.64 | 1.633 | 2.237 | 2.292 | 2.293 | 1.809
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.146 | 0.146 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.111 | 0.192 | 0.19 | 0.149
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.155 | 0.155 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.111 | 0.204 | 0.202 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.534 | 0.454 | 0.455 | 1.518 | 1.74 | 1.738 | 2.505 | 2.558 | 2.557 | 1.137
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.534 | 0.454 | 0.455 | 1.518 | 1.74 | 1.738 | 2.505 | 2.558 | 2.557 | 1.137
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.