## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 2.825 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.216 | 33.991 | 34.116 | 89.159 | 134.054 | 133.306 | 0 | 0 | 0 | 42.589
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.554 | 0.277 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 1.261 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0.11
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.576 | 8.526 | 0 | 11.036 | 10.852 | 0 | 0 | 0 | 8.72
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.763 | 0.758 | 0 | 3.531 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0.99
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Genel Toplam |  | 56.96 | 46.449 | 46.51 | 91.864 | 149.882 | 148.916 | 0 | 0 | 0 | 55.252
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.438 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.119 | 10.091 | 10.127 | 9.492 | 22.562 | 22.344 | 0 | 0 | 0 | 11.167
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.437 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.557 | 11.528 | 11.558 | 9.492 | 22.562 | 22.344 | 0 | 0 | 0 | 12.474
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.314 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.77 | 0.665 | 0.665 | 1.243 | 1.795 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0.761
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.093
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.806 | 1.087 | 1.086 | 1.254 | 1.879 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 1.151
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.334 | 0.364 | 0.363 | 0.106 | 0.26 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.354
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.374 | 0.373 | 0.106 | 0.26 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.363
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.717 | 0.348 | 0.35 | 1.683 | 2.551 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0.537
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.717 | 0.348 | 0.35 | 1.683 | 2.551 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0.537
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326