## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.467 | 57.28 | 57.343 |  |  |  | 106.532 | 124.11 | 123.859 | 60.082
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.335 | 5.31 |  |  |  | 0 | 53.224 | 52.464 | 7.251
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.383 | 1.376 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.319
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.467 | 63.998 | 64.029 |  |  |  | 106.532 | 177.334 | 176.323 | 68.652
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.71 | 26.093 | 26.048 |  |  |  | 102.715 | 102.451 | 102.455 | 29.194
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.008 | 2.994 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.871
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.71 | 29.101 | 29.042 |  |  |  | 102.715 | 102.451 | 102.455 | 32.065
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.997 | 1.075 | 1.074 |  |  |  | 3.83 | 4.041 | 4.038 | 1.196
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0 | 0.251 | 0.247 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.997 | 1.139 | 1.138 |  |  |  | 3.83 | 4.292 | 4.285 | 1.267
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 0.136 | 0.136 |  |  |  | 1.532 | 1.482 | 1.483 | 0.192
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.154 | 0.154 |  |  |  | 1.532 | 1.482 | 1.483 | 0.209
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.217 | 0.139 | 0.14 |  |  |  | 0.149 | 0.369 | 0.366 | 0.149
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.139 | 0.14 |  |  |  | 0.149 | 0.369 | 0.366 | 0.149
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 368 | 76311 | 76679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3246 | 3293 | 79972