## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.236 | 6.886 | 7.023 | 135.568 | 160.398 | 160.197 | 159.033 | 205.025 | 204.814 | 82.917
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 25.179 | 72.442 | 72.059 | 41.533 | 57.664 | 57.59 | 27.62
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.476 | 4.446 | 0 | 4.488 | 4.452 | 0 | 13.188 | 13.127 | 6.426
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.129 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 1.686 | 0.457
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.236 | 11.491 | 11.597 | 160.747 | 237.328 | 236.708 | 200.566 | 277.571 | 277.217 | 117.42
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.1 | 5.035 | 5.136 | 6.857 | 0 | 0.055 | 31.8 | 79.211 | 78.993 | 20.951
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.1 | 5.035 | 5.136 | 6.857 | 0 | 0.055 | 31.8 | 79.211 | 78.993 | 20.951
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.364 | 0.195 | 0.196 | 1.589 | 1.931 | 1.928 | 2.194 | 2.413 | 2.412 | 1.049
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.685 | 0.682 | 0.944 | 1.052 | 1.051 | 0.377
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0.059
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.364 | 0.248 | 0.248 | 1.839 | 2.68 | 2.674 | 3.138 | 3.561 | 3.558 | 1.49
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.03 | 0.031 | 0.036 | 0 | 0 | 0.111 | 0.308 | 0.307 | 0.088
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.03 | 0.031 | 0.036 | 0 | 0 | 0.111 | 0.308 | 0.307 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.023 | 0.004 | 0.004 | 1.857 | 2.675 | 2.669 | 0.361 | 0.35 | 0.35 | 0.619
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.004 | 0.004 | 1.857 | 2.675 | 2.669 | 0.361 | 0.35 | 0.35 | 0.619
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 19513 | 19645 | 56 | 6864 | 6920 | 36 | 7808 | 7844 | 34409