## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.504 | 34.993 | 35.002 | 25.992 | 29.795 | 29.791 | 9.802 | 42.842 | 42.536 | 34.632
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.979 | 0.452 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.296 | 4.285 | 0 | 6.359 | 6.352 | 0 | 3.211 | 3.181 | 4.634
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.662 | 0.661 | 0 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0.368 | 0.365 | 0.583
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.483 | 40.403 | 40.411 | 25.992 | 36.611 | 36.6 | 9.802 | 46.421 | 46.082 | 40.157
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.511 | 12.744 | 12.799 | 84.828 | 19.597 | 19.674 | 70.174 | 22.103 | 22.548 | 15.405
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0.015 | 0 | 0.62 | 0.614 | 0.069
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.821 | 0.819 | 0 | 0.315 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.617
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.085
Genel Toplam |  | 34.511 | 13.565 | 13.618 | 97.308 | 20.288 | 20.379 | 70.174 | 22.723 | 23.162 | 16.176
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.73 | 0.915 | 0.917 | 1.26 | 1.503 | 1.503 | 0.422 | 1.499 | 1.489 | 1.111
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.091 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.821 | 0.971 | 0.973 | 1.26 | 1.559 | 1.559 | 0.422 | 1.537 | 1.526 | 1.166
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.233 | 0.113 | 0.113 | 0.58 | 0.07 | 0.07 | 0.283 | 0.177 | 0.178 | 0.11
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.121 | 0.121 | 0.74 | 0.078 | 0.078 | 0.283 | 0.185 | 0.186 | 0.118
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.714 | 1.367 | 1.368 | 0.32 | 0.296 | 0.296 | 0.176 | 0.773 | 0.768 | 1.06
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.714 | 1.367 | 1.368 | 0.32 | 0.296 | 0.296 | 0.176 | 0.773 | 0.768 | 1.06
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671