## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.794 | 12.055 | 12.032 | 1.934
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.232 | 14.319 | 14.557 |  |  |  | 60.852 | 92.271 | 92.132 | 27.024
Dağıtım-OG | Dışsal | 14.341 | 0 | 0.052 |  |  |  | 24.426 | 44.886 | 44.795 | 7.243
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.273 | 0.052 | 0.053 |  |  |  | 14.865 | 9.122 | 9.148 | 1.515
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.49 | 4.474 |  |  |  | 0 | 6.672 | 6.643 | 4.823
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.846 | 18.861 | 19.136 |  |  |  | 106.937 | 165.027 | 164.771 | 42.542
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.318 | 0.508 | 0.533 |  |  |  | 136.452 | 50.23 | 50.611 | 8.581
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.318 | 0.508 | 0.533 |  |  |  | 136.452 | 50.23 | 50.611 | 8.581
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.871 | 1.546 | 1.543 | 0.248
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.333 | 0.368 | 0.371 |  |  |  | 2.29 | 1.679 | 1.681 | 0.582
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0 | 0 |  |  |  | 0.065 | 0.119 | 0.118 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.015 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.839 | 0.52 | 0.522 | 0.086
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.386 | 0.408 | 0.411 |  |  |  | 4.065 | 3.915 | 3.914 | 0.974
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.005 | 0.006 |  |  |  | 0.484 | 0.178 | 0.179 | 0.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.005 | 0.006 |  |  |  | 0.484 | 0.178 | 0.179 | 0.033
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.598 | 0.513 | 0.517 |  |  |  | 1.774 | 1.417 | 1.419 | 0.662
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.598 | 0.513 | 0.517 |  |  |  | 1.774 | 1.417 | 1.419 | 0.662
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 36502 | 36634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6984 | 7015 | 43649