## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.443 | 41.67 | 41.965 |  | 4247.571 | 4287.343 | 45.712 | 54.513 | 54.281 | 45.192
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.438 | 0.538
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 20.28 | 11.556 | 11.68 |  | 7208.571 | 7277.143 | 6.428 | 15.729 | 15.484 | 13.39
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.086 | 2.636 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 4.355 | 2.987
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.391 | 1.372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.809 | 57.253 | 57.617 |  | 11456.142 | 11564.486 | 52.14 | 77.219 | 76.558 | 63.176
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.623 | 9.301 | 9.434 |  | 0 | 0 | 16.335 | 21.104 | 20.979 | 11.98
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.514 | 7.407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.771
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.623 | 16.815 | 16.841 |  | 0 | 0 | 16.335 | 21.104 | 20.979 | 17.751
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.687 | 1.35 | 1.355 |  | 243.286 | 245.571 | 0.858 | 1.229 | 1.219 | 1.354
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.054 | 0.029 | 0.03 |  | 240.286 | 242.571 | 0.106 | 0.33 | 0.324 | 0.124
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.049 | 0.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.743 | 1.432 | 1.437 |  | 483.572 | 488.142 | 0.964 | 1.602 | 1.585 | 1.527
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.019 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0.139 | 0.043 | 0.046 | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.042 | 0.043 |  | 0 | 0 | 0.139 | 0.043 | 0.046 | 0.043
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.299 | 0.791 | 0.798 |  | 0 | 0 | 1.088 | 0.931 | 0.936 | 0.828
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.299 | 0.791 | 0.798 |  | 0 | 0 | 1.088 | 0.931 | 0.936 | 0.828
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427