## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.211 | 8.726 | 8.856 | 168.05 | 202.011 | 201.184 |  | 747.692 | 758.769 | 19.783
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.257 | 0.257 | 4.708 | 4.671 | 4.672 |  | 0 | 0 | 0.504
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.605 | 6.592 | 0 | 8.884 | 8.668 |  | 0 | 0 | 6.706
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.673 | 0.672 | 0 | 0.913 | 0.891 |  | 0 | 0 | 0.684
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016
Genel Toplam |  | 72.211 | 16.278 | 16.394 | 172.758 | 216.479 | 215.415 |  | 747.692 | 758.769 | 27.693
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.922 | 10.065 | 10.048 | 2.327 | 5.081 | 5.014 |  | 0 | 0 | 9.764
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.068 | 13.041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.309
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.922 | 23.133 | 23.089 | 2.327 | 5.081 | 5.014 |  | 0 | 0 | 22.073
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.477 | 0.237 | 0.238 | 1.382 | 1.645 | 1.639 |  | 5.192 | 5.269 | 0.317
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.057 | 0.055 |  | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.477 | 0.329 | 0.33 | 1.452 | 1.776 | 1.768 |  | 5.192 | 5.269 | 0.411
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.083 | 0.083 | 0.089 | 0.195 | 0.192 |  | 0 | 0 | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.122 | 0.122 | 0.089 | 0.195 | 0.192 |  | 0 | 0 | 0.126
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.392 | 0.268 | 0.27 | 4.344 | 3.948 | 3.957 |  | 68.077 | 69.077 | 0.492
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.392 | 0.268 | 0.27 | 4.344 | 3.948 | 3.957 |  | 68.077 | 69.077 | 0.492
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211