## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.415 | 15.706 | 15.612 | 30.6 | 81.641 | 81.199 | 0 | 0 | 0 | 19.663
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.667 | 103.679 | 104.209 | 32.565
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.875 | 2.851 | 0 | 20.225 | 20.05 | 0 | 8.067 | 8.012 | 6.806
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.525 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.415 | 21.106 | 20.966 | 30.6 | 101.866 | 101.249 | 181.667 | 111.746 | 112.221 | 60.414
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.554 | 28.96 | 28.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.864
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.81 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.554 | 31.77 | 31.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.184 | 0.183 | 0.2 | 0.534 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.173
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.317 | 0.319 | 0.1
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.135 | 0.134 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.215 | 0.213 | 0.2 | 0.669 | 0.665 | 0.556 | 0.38 | 0.381 | 0.327
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.255 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.301 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.782 | 0.97 | 0.968 | 1.8 | 2.494 | 2.488 | 4.056 | 4.32 | 4.318 | 2.222
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.782 | 0.97 | 0.968 | 1.8 | 2.494 | 2.488 | 4.056 | 4.32 | 4.318 | 2.222
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 9264 | 9342 | 20 | 2287 | 2307 | 36 | 5259 | 5295 | 16944