## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.118 | 44.509 | 44.564 | 140.421 | 88.213 | 88.936 | 151.275 | 228.369 | 227.775 | 66.143
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0.264
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.502 | 1.487 | 0 | 9.128 | 9.002 | 0 | 25.455 | 25.258 | 4.568
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.118 | 46.011 | 46.051 | 140.421 | 99.02 | 99.594 | 151.275 | 253.824 | 253.033 | 70.975
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.178 | 41.544 | 41.845 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 56.724 | 57.942 | 36.437
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.92 | 1.901 | 0 | 3.623 | 3.573 | 0 | 23.767 | 23.584 | 3.883
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.178 | 43.464 | 43.746 | 0 | 3.623 | 3.573 | 214.8 | 80.491 | 81.526 | 40.32
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.153 | 0.906 | 0.908 | 1.414 | 0.969 | 0.975 | 2.75 | 2.968 | 2.966 | 1.082
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.117 | 0.115 | 0 | 0.207 | 0.205 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.153 | 0.927 | 0.929 | 1.414 | 1.133 | 1.137 | 2.75 | 3.175 | 3.171 | 1.139
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.337 | 0.202 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | 0.27 | 0.176
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.211 | 0.213 | 0 | 0.022 | 0.022 | 1 | 0.337 | 0.342 | 0.192
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.541 | 0.331 | 0.333 | 0.103 | 0.23 | 0.229 | 1.125 | 0.965 | 0.966 | 0.367
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.541 | 0.331 | 0.333 | 0.103 | 0.23 | 0.229 | 1.125 | 0.965 | 0.966 | 0.367
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 9890 | 9988 | 29 | 2066 | 2095 | 8 | 1030 | 1038 | 13121