## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.604 | 15.321 | 15.356 | 23.2 | 11.306 | 11.353 |  |  |  | 15.296
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.73 | 0.112 | 0.159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.156
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.774 | 4.75 | 0 | 0.685 | 0.682 |  |  |  | 4.69
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.06
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.334 | 20.269 | 20.326 | 23.2 | 11.991 | 12.035 |  |  |  | 20.202
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.798 | 13.505 | 13.595 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.391
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.307 | 5.281 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.202
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.798 | 18.812 | 18.876 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.593
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.724 | 0.545 | 0.546 | 2.667 | 1.299 | 1.305 |  |  |  | 0.558
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.146 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.87 | 0.579 | 0.58 | 2.667 | 1.305 | 1.311 |  |  |  | 0.592
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.097 | 0.056 | 0.057 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.097 | 0.071 | 0.072 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.379 | 0.122 | 0.123 | 2.667 | 1.188 | 1.194 |  |  |  | 0.139
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.379 | 0.122 | 0.123 | 2.667 | 1.188 | 1.194 |  |  |  | 0.139
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055