## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.143 | 42.172 | 43.034 | 90.719 | 98.041 | 97.831 | 119.706 | 96.31 | 97.16 | 63.26
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.155 | 13.857 | 0 | 2.621 | 2.546 | 0 | 29.229 | 28.167 | 17.502
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 12.652 | 12.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.674 | 7.974
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.143 | 68.979 | 69.277 | 90.719 | 100.662 | 100.377 | 119.706 | 126.238 | 126.001 | 88.736
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.635 | 3.723 | 4.436 | 127.419 | 74.323 | 75.843 | 6.648 | 2.527 | 2.677 | 8.611
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.771 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.635 | 5.494 | 6.17 | 127.419 | 74.323 | 75.843 | 6.648 | 2.527 | 2.677 | 9.698
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.627 | 1.352 | 1.379 | 1.135 | 1.08 | 1.081 | 2.431 | 1.534 | 1.567 | 1.417
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.103 | 0.1 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.193 | 0.186 | 0.121
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.059 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.037
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.627 | 1.514 | 1.536 | 1.135 | 1.099 | 1.1 | 2.431 | 1.729 | 1.755 | 1.575
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.501 | 0.038 | 0.048 | 0.27 | 0.156 | 0.16 | 0.198 | 0.058 | 0.063 | 0.06
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.501 | 0.047 | 0.057 | 0.27 | 0.156 | 0.16 | 0.198 | 0.058 | 0.063 | 0.065
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.512 | 0.241 | 0.268 | 0.984 | 0.549 | 0.561 | 1.288 | 1.477 | 1.47 | 0.656
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.512 | 0.241 | 0.268 | 0.984 | 0.549 | 0.561 | 1.288 | 1.477 | 1.47 | 0.656
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664