## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.848 | 2.367 | 2.377 | 0.527 | 0 | 0.015 | 0 |  | 0 | 2.174
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.141 | 12.802 | 13.063 | 18.367 | 20.531 | 20.469 | 0 |  | 0 | 13.698
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.884 | 14.57 | 0 | 0.26 | 0.253 | 0 |  | 0 | 13.341
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.141 | 0.138 | 0 | 0.187 | 0.181 | 0 |  | 0 | 0.142
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.989 | 30.194 | 30.148 | 18.894 | 20.978 | 20.918 | 0 |  | 0 | 29.355
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.484 | 2.064 | 2.073 | 0.459 | 0 | 0.013 | 0 |  | 0 | 1.896
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.827 | 20.155 | 20.359 | 158.131 | 116.836 | 118.031 | 0 |  | 0 | 28.744
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.402 | 17.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.571
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.311 | 39.621 | 39.466 | 158.59 | 116.836 | 118.044 | 0 |  | 0 | 46.211
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 0.046 | 0.046 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.042
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.396 | 0.259 | 0.262 | 0.092 | 0.185 | 0.182 | 0 |  | 0 | 0.255
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.101 | 0.099 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.091
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.451 | 0.409 | 0.41 | 0.102 | 0.187 | 0.184 | 0 |  | 0 | 0.391
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 0.046 | 0.046 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.042
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.246 | 0.118 | 0.12 | 1.255 | 0.727 | 0.742 | 0 |  | 0 | 0.174
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.301 | 0.216 | 0.217 | 1.265 | 0.727 | 0.742 | 0 |  | 0 | 0.263
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.018 | 0.085 | 0.083 | 1.296 | 0.619 | 0.639 | 0 |  | 0 | 0.131
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.018 | 0.085 | 0.083 | 1.296 | 0.619 | 0.639 | 0 |  | 0 | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440