## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.606 | 27.235 | 27.325 | 67.2 | 132.747 | 131.979 | 40.841 | 38.957 | 39.052 | 36.239
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.179 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.506 | 1.494 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 1.982 | 1.882 | 1.413
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.305 | 0.303 | 0 | 3.233 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.606 | 30.225 | 30.292 | 67.2 | 136.007 | 135.2 | 40.841 | 40.939 | 40.934 | 39.14
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.011 | 23.89 | 23.805 | 15.987 | 32.172 | 31.982 | 4.947 | 16.42 | 15.841 | 23.796
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.358 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 4.462 | 3.167
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.011 | 27.248 | 27.137 | 15.987 | 32.172 | 31.982 | 4.947 | 21.118 | 20.303 | 26.963
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.998 | 0.585 | 0.589 | 1.081 | 1.741 | 1.733 | 1.158 | 1.251 | 1.247 | 0.728
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.998 | 0.612 | 0.615 | 1.081 | 1.751 | 1.743 | 1.158 | 1.268 | 1.263 | 0.752
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.119 | 0.119 | 0.065 | 0.114 | 0.113 | 0.054 | 0.071 | 0.07 | 0.114
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.137 | 0.136 | 0.065 | 0.114 | 0.113 | 0.054 | 0.103 | 0.1 | 0.131
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.826 | 0.346 | 0.357 | 1.855 | 2.878 | 2.866 | 2.299 | 2.371 | 2.367 | 0.709
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.826 | 0.346 | 0.357 | 1.855 | 2.878 | 2.866 | 2.299 | 2.371 | 2.367 | 0.709
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407