## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.683 | 12.237 | 12.505 | 45.505 | 6.947 | 7.623 |  | 0 | 0 | 11.646
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.608 | 4.194 | 4.227 | 3.074 | 0.052 | 0.105 |  | 0 | 0 | 3.502
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.637 | 0.089 | 0.094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.078
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.49 | 5.437 | 0.174 | 10.047 | 9.874 |  | 0 | 0 | 6.217
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.797 | 0.789 | 0 | 1.549 | 1.522 |  | 0 | 0 | 0.918
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.928 | 22.807 | 23.052 | 48.753 | 18.595 | 19.124 |  | 0 | 0 | 22.361
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.742 | 6.12 | 6.42 | 19.208 | 12.704 | 12.818 |  | 0 | 0 | 7.545
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.824 | 1.806 | 0 | 2.638 | 2.592 |  | 0 | 0 | 1.944
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.742 | 7.944 | 8.226 | 19.208 | 15.342 | 15.41 |  | 0 | 0 | 9.489
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.754 | 0.321 | 0.325 | 0.565 | 0.203 | 0.209 |  | 0 | 0 | 0.305
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.17 | 0.196 | 0.196 | 0.045 | 0.001 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.162
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.001 | 0.047 | 0.046 |  | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.948 | 0.56 | 0.563 | 0.611 | 0.263 | 0.268 |  | 0 | 0 | 0.512
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.164 | 0.049 | 0.05 | 0.079 | 0.065 | 0.066 |  | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.059 | 0.06 | 0.079 | 0.08 | 0.081 |  | 0 | 0 | 0.064
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.16 | 0.148 | 0.148 | 0.736 | 0.333 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0.182
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.148 | 0.148 | 0.736 | 0.333 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0.182
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631